## materjalide kokkuvõte
Materjalide kokkuvõte
Töö: | Elamu tehnosüsteemid, Uus tn 7, Veriora |  |  | Projektijuht: | M. Mätas | Töö nr: | 528
|  |  |  | Vastutav spetsialist: | T. Rähmonen | Kuupäev: | 2018-07-05
Osa: | Küte
Jrk nr | Kirjeldus | Mõõt | Kogus | Mõõtühik | Maksumus |  | Märkused
[5 empty] | ühikule | kokku
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Soojuskeskus
1 | Katelseade | 80 kW | 2 | kompl. |  | 0 | näiteks LUK 80
2 | Korstnaühenduse komplekt: Suitsugaaside termomeeter, puhastusluuk, tõmberegulaator. | Ø250mm | 2 | kompl. |  | 0
3 | Moodulkortsen | Ø400mm | 13 | jm |  | 0
4 | Laadimissõlm pumba ja reguleerventiiliga |  | 2 | kompl. |  | 0 | näiteks Laddomat 21-100 63°C
5 | Akumulatsioonipaak (isoleeritud) | 2500 l | 3 | kompl. |  | 0 | ovaalne
6 | Paisupaak küttesüsteemile | 600 l | 2 | kompl. |  | 0 | näit. Flamco
7 | Kaitseklapp 2,5 bar, küttesüsteem | DN15 | 2 | kompl. |  | 0
8 | Kütte reguleerventiil 3T; kv 16 | DN32 | 1 | tk |  | 0 | näiteks ESBE VRG 131
9 | Kütte juhtimise automaatika, koos täiturmootoriga |  | 1 | tk |  | 0 | näiteks ESBE 90C
10 | Küttevee ringluspump 4,9 m³/h; 7 mVs |  | 1 | tk |  | 0 | näiteks Grundfos Magna 32-100
11 | Termomeeter | 0…100°C | 5 | kompl. |  | 0
12 | Manomeeter | 0…6 bar | 8
13 | Ühendustorustik, sulgeseadmed, isolatsioon jms. |  | 1 |  |  |  | vastavalt montaaži vajadusele
14 | Eeltöödetud täitevesi |  | 9 | m³ |  |  | vastavalt vajadusele
15 | Elektritoide ringluspumbale ja automaatikale |  | 1 | kompl.
16 | Elektrikatkestuse toiteseade automaatikale ja pumbale |  | 1 | kompl.
17 | Põlemisõhu lahendus läbi aknaava: välisrest+käsiajamiga soojustatud reguleerklapp | 500x1000 | 1 | kompl. |  |  | Mõõt täpsustada objektil
18 | Küttekehade paigaldusega seotud tööd ja abimaterjalid |  | 1 | kompl. |  | 0 | kogus täpsustada vastavalt montaaži vajadusele
19 | Katlaruumi seina tulepüsivaks ette valmistamine |  | 1 | kompl. |  | 0 | täpsustada objektil
20 | Tuletõkkeuks katlaruumile |  | 1 | kompl. |  | 0 | mõõt täpsustada objektil
Küttekehad
1 | Paneelradiaator | C22-600-1000 | 8 | kompl. |  | 0 | näiteks Compact (PURMO)
2 | Paneelradiaator | C22-600-1200 | 36 | kompl. |  | 0 | -"-
3 | Paneelradiaator | C22-600-1400 | 15 | kompl. |  | 0 | -"-
4 | Paneelradiaator | C22-600-1600 | 20 | kompl. |  | 0 | -"-
5 | Paneelradiaator | C22-600-1800 | 17 | kompl. |  | 0 | -"-
6 | Paneelradiaator | C22-600-2000 | 4 | kompl. |  | 0 | -"-
7 | Paneelradiaator | C22-600-500 | 24 | kompl. |  | 0 | -"-
8 | Õhutuskork |  | 124 | tk |  | 0
9 | Pimekork |  | 124 | tk |  | 0
10 | Radiaatori ühendusnippel |  | 248 | tk |  | 0
11 | Radiaatori seinakandur |  | 124 | kompl. |  | 0
12 | Küttekehade paigaldusega seotud tööd ja abimaterjalid |  | 1 | kompl. |  | 0 | kogus täpsustada vastavalt montaaži vajadusele
Radiaatoriventiilid
1 | Dünaamiline radiaatoriventiil | 1/2'' | 100 | tk |  | 0 | näiteks RA-DV (Danfoss)
2 | Dünaamiline radiaatoriventiil | 3/8'' | 24 | tk |  | 0 | näiteks RA-DV (Danfoss)
3 | Termostaat (termoajam) radiaatoriventiilile |  | 120 | tk |  | 0 | Vastavalt radiaatoriventiili tüübile (näiteks Danfoss RAS-C)
4 | Sulgemisventiil | 1/2'' | 124 | tk |  | 0 | näiteks RLV-S (Danfoss)
Jaotuspüstikud
1 | Pressteras torumaterjal | DN10 | 130 |  |  | 0 | Näiteks KAN-therm Steel
2 | Pressteras torumaterjal | DN15 | 400 |  |  | 0 | -"-
3 | Pressteras torumaterjal | DN20 | 15 |  |  | 0 | -"-
4 | Püstikute sulgemisseadmed | DN15 | 28 |  |  | 0 | Näiteks kuulventiil cimPRESS
5 | Püstikute sulgemisseadmed | DN20 | 20 |  |  | 0 | -"-
6 | Püstiku tühjendus (kuulventiil keermestatud korgiga + kolmik) | DN15 | 68 | kompl. |  | 0
7 | Torustike ühendamiseks vajalikud kolmikud ja üleminekud |  | 1 | kompl. |  | 0 | komplekteerida vastavalt montaaži vajadusele
8 | Püstikute ehitamisega seotud tööd ja abimaterjalid |  | 1 | kompl. |  | 0 | kogus täpsustada vastavalt montaaži vajadusele
Magistraaltorustik
1 | Pressteras torumaterjal | DN15 | 90 | jm |  | 0 | Näiteks KAN-therm Steel
2 | Pressteras torumaterjal | DN20 | 90 | jm |  | 0 | -"-
3 | Pressteras torumaterjal | DN25 | 60 | jm |  | 0 | -"-
4 | Pressteras torumaterjal | DN32 | 90 | jm |  | 0 | -"-
5 | Pressteras torumaterjal | DN40 | 90 | jm |  | 0 | -"-
6 | Pressteras torumaterjal | DN50 | 10 | jm |  | 0 | -"-
7 | Harutorustike sulgemisseadmed | DN40 | 2 | tk |  | 0 | Näiteks kuulventiil cimPRESS
8 | Harutorustike sulgemisseadmed | DN50 | 2 | tk |  | 0 | -"-
9 | Tasakaalustusventiil | DN40 | 1 | tk |  | 0 | Näiteks Danfoss LENO MSV-B
10 | Tasakaalustusventiil | DN50 | 1 | tk |  | 0 | -"-
11 | Villkoorik DN15 torule | 22-30 | 90 | jm |  | 0 | Paroc
12 | Villkoorik DN20 torule | 28-30 | 90 | jm |  | 0 | -"-
13 | Villkoorik DN25 torule | 35-30 | 60 | jm |  | 0 | -"-
14 | Villkoorik DN32 torule | 42-30 | 90 | jm |  | 0 | -"-
15 | Villkoorik DN40 torule | 48-40 | 90 | jm |  | 0 | -"-
16 | Villkoorik DN50 torule | 54-40 | 10 | jm |  | 0 | -"-
17 | PVC kate isolatsioonikoorikutele |  | 1 | kompl. |  | 0 | komplekteerida vastavalt montaaži vajadusele
18 | Torustiku paigaldamiseks vajalikud kandurid, liitmikud, üleminekud, hargnemised, tühjendused |  | 1 | kompl. |  | 0 | -"-
19 | Torustike paigaldusega seotud tööd ja abimaterjalid |  | 1 | kompl. |  | 0 | kogus täpsustada vastavalt montaaži vajadusele
Täiendavad tööd
1 | Olemasoleva küttesüsteemi demonteerimine ja utiliseerimine |  | 1 | kompl. |  | 0 | kogus täpsustada vastavalt montaaži vajadusele
2 | Küttesüsteemi reguleerimine ja mõõdistamine |  | 1 | kompl. |  | 0
3 | Küttesüsteemi täitmine |  | 1 | kompl. |  | 0
Märkused:
1. Spetsifitseerimata materjal, mis tuleneb montaaži vajadusest, kuulub töövõtumahu sisse. 2. Materjalide asendused kooskõlastada projekteerijaga 3. Spetsifikatsioon sisaldab ainult põhimaterjale. Materjalide kogused ja mõõdud on vajalik täpsustada tööde käigus. 4. Trepikodade küttekehale paigaldada radiaatorventiil ilma termoajami ja sulgeseadmeta, sulgemine toimub püstikul asuva sulgeventiiliga.

## abi
jm
m²
m³
tk
kompl.

## Sheet1
MagiCAD V&P - Bill of materials
Project: Demo/template project
Date: 05.07.2018
Range:
Class | Size | Series | Product | N | L\[m] | Insul.\A | s\[mm] | Surface\area
Pipe | 10 | Sanpress |  |  | 180
Pipe | 15 | Sanpress |  |  | 500
Pipe | 20 | Sanpress |  |  | 100
Pipe | 25 | Sanpress |  |  | 60
Pipe | 32 | Sanpress |  |  | 90
Pipe | 40 | Sanpress |  |  | 90
Pipe | 50 | Sanpress |  |  | 10
Heating radiator |  | C22 | C22-600-1000 | 8
Heating radiator |  | C22 | C22-600-1200 | 36
Heating radiator |  | C22 | C22-600-1400 | 15
Heating radiator |  | C22 | C22-600-1600 | 20
Heating radiator |  | C22 | C22-600-1800 | 17
Heating radiator |  | C22 | C22-600-2000 | 4
Heating radiator |  | C22 | C22-600-500 | 24
Zone valve | 40 | MSV-BD | Leno MSV-BD 40 Int thread | 1
Zone valve | 50 | MSV-BD | Leno MSV-BD 50 Int thread | 2
Radiator valve | 10 | RA-DV | RA-DV DN10 013G7712 | 24
Radiator valve | 15 | RA-DV | RA-DV DN15 013G7714 | 100